**Форма B - Технічна пропозиція**

**на поставку osb-плит з набором цвяхів (саморізів)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва постачальника** | |  | |
| Вимоги до предмету закупівлі Замовника | | **ХАРАКТЕРИСТИКИ** | **Відповідь учасника, запропонована назва, характеристика товару** |
| 1 | **OSB-плита** | Вид плити: OSB-3, вологостійка, пряма кромка  Товщина: не менше 10 мм  Ширина: 1250 мм  Довжина: 2500 мм  Конструкція: пресована  Кількість 1000 шт |  |
| 2 | **Саморіз** | Тип: саморіз по дереву  Тип головки: потайна  Діаметр: не менше 3,0 мм  Довжина: не менше 30 мм  Матеріал: сталь  Покриття: фосфат  Матеріал установки: для ДСП, для гіпсокартон, для дерева, для фанери  Кількість в упаковці: 50 шт  Кількість: 1000 упаковок |  |

П.І.Б. посада та підпис уповноваженого представника учасника

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Печатка підприємства (якщо є) |  |  |