**Додаток4 до Тендерної документації**

**Форма B - Технічна пропозиція**

**на поставку Обігрівачів газових з додатковим балоном**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва постачальника** | | |  | | | |
| Вимоги до предмету закупівлі Замовника | | | **ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | **Відповідь учасника, запропонована назва, характеристика товару** | |
| 1 | **Газовий обігрівач (комплект)** | | Зміст 1 Комплекту: газовий обігрівач+балон 27л+редуктор  Потужність обігрівача: від 4,0 кв  Призначення: для приміщень, побутовий  Наявність колес для переміщення: так  Кількість режимів потужності: 3 режими  Паливо: скраплений газ  Об'єм балону: не менше 25 л  Кількість: 255 комплектів | |  | |
| 2 | **Газовий балон** | | Призначення: додатковий  Вимога: сумісність з газовим нагрівачем  Об'єм: 27,2 л  Максимальний тиск: 25 бар  Наявність запобіжного клапану: так  Розміри продукту 59, 5 х 30 х 30 см  Різьблення - 1/2"  Кількість: 255 шт | |  | |
| П.І.Б. посада та підпис уповноваженого представника учасника | |  | |  | |  | |
|  | | Печатка підприємства (якщо є) | |  | |  | |