**Додаток4 до Тендерної документації**

**Форма B - Технічна пропозиція**

**на поставку Обігрівачів газових з додатковим балоном**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва постачальника** |  |
| Вимоги до предмету закупівлі Замовника | **ХАРАКТЕРИСТИКИ** | **Відповідь учасника, запропонована назва, характеристика товару** |
| 1 | **Газовий обігрівач (комплект)** | Зміст 1 Комплекту: газовий обігрівач+балон 27л+редукторПотужність обігрівача: від 4,0 квПризначення: для приміщень, побутовийНаявність колес для переміщення: такКількість режимів потужності: 3 режимиПаливо: скраплений газОб'єм балону: не менше 25 лКількість: 255 комплектів |   |
| 2 | **Газовий балон** | Призначення: додатковийВимога: сумісність з газовим нагрівачем Об'єм: 27,2 лМаксимальний тиск: 25 барНаявність запобіжного клапану: такРозміри продукту 59, 5 х 30 х 30 смРізьблення - 1/2"Кількість: 255 шт |  |
| П.І.Б. посада та підпис уповноваженого представника учасника |  |  |  |
|  | Печатка підприємства (якщо є) |  |  |