**Форма B - Технічна пропозиція**

**на поставку Зарядних станцій**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва постачальника** | | |  | | |
| Вимоги до предмету закупівлі Замовника | | **ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | **Відповідь учасника, запропонована назва, характеристика товару** |
| 1 | **Зарядна станція** | **Тип: зарядна станція**  **Ємність батареї: не менше 3600 Вт\*г**  **Максимальна потужність: 4500 Вт**  **Вихід змінного струму: 4 розетки, 230 В/16 А, загальна потужність 3600 Вт (стрибок напруги 7200 Вт)**  **USB-A: 2 порта, 5В, 2.4А, 12 Вт макс. на порт**  **USB-C: 2 порта, 5/9/12/15/20В ⎓ 5А, 100Вт макс.**  **Тип батареї: LFP**  **Матеріал корпуса: пластик**  **Наявність захистів:**  **захист від перенапруги**  **захист від навантаження**  **захист від перегріву**  **захист від короткого замикання**  **захист від переохолодження**  **захист від зниження напруги**  **захист від надлишкового струму.**  **Кількість: 2 шт** | |  |

П.І.Б. посада та підпис уповноваженого представника учасника

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Печатка підприємства (якщо є) |  |  |