**Форма B - Технічна пропозиція**

**на поставку Зарядних станцій**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва постачальника** |  |
| Вимоги до предмету закупівлі Замовника | **ХАРАКТЕРИСТИКИ** | **Відповідь учасника, запропонована назва, характеристика товару** |
| 1 | **Зарядна станція** | **Тип: зарядна станція****Ємність батареї: не менше 3600 Вт\*г****Максимальна потужність: 4500 Вт****Вихід змінного струму: 4 розетки, 230 В/16 А, загальна потужність 3600 Вт (стрибок напруги 7200 Вт)****USB-A: 2 порта, 5В, 2.4А, 12 Вт макс. на порт****USB-C: 2 порта, 5/9/12/15/20В ⎓ 5А, 100Вт макс.****Тип батареї: LFP****Матеріал корпуса: пластик****Наявність захистів:****захист від перенапруги****захист від навантаження****захист від перегріву****захист від короткого замикання****захист від переохолодження****захист від зниження напруги****захист від надлишкового струму.****Кількість: 2 шт** |   |

П.І.Б. посада та підпис уповноваженого представника учасника

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Печатка підприємства (якщо є) |  |  |