## Sheet1
Назва проекту: «Створення Зелених кімнат та класу безпеки в Дніпропетровській області», грантова угода 2024/05/011/CS, що реалізується за підтримки ПРООН, оголошує відкритий тендер на закупівлю послуг ремонту зелених кімнат та класу безпеки у Дніпропетровській області.
Лот №3 Послуги по ремонту зеленої кімнати в приміщенні Синельниківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за адресою: вул.Виконкомівська, 36А м.Синельникове
Інструкція щодо заповнення таблиці:
У переліку вказані види робіт з відповідними матеріалами, необхідними для виконання даних робіт. Учасник повинен вказати вартість робіт і матеріалів згідно з переліком нижче. Лише у ті види робіт, які позначені жовтим кольором, необхідно також включити и вартість матеріалів.
Одиниця виміру і кількість матеріалів. вказані в стовпчиках 3 і 4 не можуть бути змінені учасниками при підготовці пропозиції.
Деякі матеріали і обладнання. наведені в даному переліку обсягів робіт і матеріалів. вказані з посиланням на торговельні марки. Учасники можуть пропонувати альтернативні матеріали / обладнання, аналогічні за технічними та якісними характеристиками.
У разі виникнення інших додаткових витрат учаснику пропонується деталізувати їх у Розділі 3 "Інше" з зазначенням виду витрат і вартості.
№ з.п. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість за одиницю | Всього
Розділ № 1 демонтажні та підготовчі роботи
1 | КР6-15-1 | Знімання наличників | 100м | 0.055 |  | 0
2 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100шт | 0.01 |  | 0
|  | Розділ № 2 монтажні та оздоблювальні роботи |  |  |  | 0
3 | КР7-15-5 | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевностружкових плит площею основи до 20 м2 | 100м2 | 0.12 |  | 0
4 | КР7-26-2 | Улаштування покриття з лінолеуму | 100м2 | 0.12 |  | 0
5 | С111-562 варіант 2 | Лінолеум напівкомерційний Таркетт Вайспер 5 Форс 3,5 м | м2 | 12.24 |  | 0
6 | КР7-31-5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0.14 |  | 0
7 | С111-1722 варіант 1 | Плінтуси для підлог з пластикату в комплектації з заглушками та кутиками | м | 14.14 |  | 0
8 | С111-609 варіант 2 | Клей для линолеума и ковролина BauGut LKS 1,4 кг | кг | 0.618 |  | 0
9 | КБ15-76-1 к=1,15 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0.12 |  | 0
10 | С1-1-9 варіант 1 | Дюбель забивний 6х40мм | шт | 35.64 |  | 0
11 | С111-81- 33-1-3П варіант 1 | Тяга подвеса | шт | 9.6 |  | 0
12 | С111-81- 33-1-3П варіант 1 | Подвес пружинный Бабочка | шт | 9.6 |  | 0
13 | С111-81- 3А варіант 1 | Профиль Javelin 600 мм 24/30 мм | м | 11.4 |  | 0
14 | С111-81- 3А-1 варіант 1 | Профиль Javelin 1200 мм 24/30 мм | м | 22.8 |  | 0
15 | С111-81- 3А-2 варіант 1 | Профиль Javelin 3600 мм 24/30 мм | м | 11.4 |  | 0
16 | С111-81- 3А-3 варіант 1 | Уголок пристенный Javelin T1919 HC13 угловой 3 м 19x19 мм | м | 12.96 |  | 0
17 | КБ15-76-2 заст.к=1, 15 | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 0.1128 |  | 0
18 | С111-762- 11 варіант 1 | Плита подвісної стелі Armstrong 600х600х13мм | м2 | 11.844 |  | 0
19 | КБ15-63-2 к=1,15 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | 100м2 | 0.013 |  | 0
20 | С111-330- 1-Щ варіант 1 | Клей для гипсокартона Knauf PERLFIX 25кг | кг | 6.5 |  | 0
21 | С111-741 варіант 1 | Гипсокартон влагостойкий Knauf 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | м2 | 1.365 |  | 0
22 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0.41 |  | 0
23 | С111-874 варіант 2 | Склосітка штукатурна лугостійка BauGut Professional | м2 | 44.28 |  | 0
24 | С1425- 11704 варіант 1 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 | м3 | 1.271 |  | 0
25 | КБ15-182-1 | Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0.456 |  | 0
26 | С111-1624- 2 варіант 7 | Грунтовка Ceresit СТ-17 / 10 л | л | 9.12 |  | 0
27 | С111-1896 варіант 2 | Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 START 20 кг | кг | 82.08 |  | 0
28 | КБ15-47-5 к=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0.14 |  | 0
29 | С111-1844- 3 | Кутик перфорований 3 м | шт | 14 |  | 0
30 | КБ15-182-6 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін до 3 мм | 100м2 | 0.456 |  | 0
31 | С111-2015- 5 варіант 3 | Шпаклівка фінішна Knauf Фініш | кг | 45.6 |  | 0
32 | КР12-49-3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по штукатурці | 100м2 | 0.456 |  | 0
33 | С111-15П- АЛ варіант 2 | Фарба інтер'єрна латексна Alpina EXPERT Style 7 шовковистий мат білий 10 л, +RAL 7035 | л | 13.68 |  | 0
34 | КР17-7-9 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0.5 |  | 0
35 | С1530-144 варіант 5 | 91816 Гофротруба с/п d=16/10,7мм 125Н ПВХ | м | 50.5 |  | 0
36 | С1425- 11696-4 варіант 3 | Кабельна стяжка e.ct.stand.200.4 (100шт) біла E.NEXT | шт | 1 |  | 0
37 | С11-3-43 варіант 2 | Ізострічка біла 20м | шт | 1 |  | 0
38 | КР17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 0.5 |  | 0
39 | С157-302 варіант 6 | Кабель силовой монолит ЗЗЦМ ВВГнгд 2х1,5 медь | 1000м | 0.051 |  | 0
40 | КР17-12-7 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0.02 |  | 0
41 | С111-830-6 варіант 1 | Автоматический выключатель NXB-63 1P C25 6kA 814014 | шт | 1 |  | 0
42 | С111-830-6 варіант 2 | Автоматический выключатель NXB-63 1P C16 6kA 814014 | шт | 1 |  | 0
43 | КР17-12-12 | Установлення штепсельних розеток | 100шт | 0.05 |  | 0
44 | С1512-14-1 варіант 3 | NILOE STEP Розетка силова 2К+З 16А, 250 В гвинтові клеми, колір Білий | шт | 5 |  | 0
45 | С1512-5- 18-2П варіант 2 | Коробка інст набірна в бетон 68мм з шурупами | шт | 5 |  | 0
46 | КР17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0.01 |  | 0
47 | С100- 290902-55- 6 варіант 7 | NILOE STEP Вимикач одноклавішний 10А автоматичні клеми, колір Білий | шт | 1 |  | 0
48 | С1512-5- 18-2П варіант 2 | Коробка інст набірна в бетон 68мм з шурупами | шт | 1 |  | 0
49 | КР17-11-9 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0.02 |  | 0
50 | С1547-7 варіант 3 | Панель світлодіодна Maxus assistance LED PANEL PRO 36W 840 595*595 v2 | шт | 2 |  | 0
51 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1т | 0.2 |  | 0
52 | С111-621-1 варіант 1 | Мiшки для сміття | шт | 10 |  | 0
53 | С311-30-М варіант 1 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0.2 |  | 0
|  | Ітого за розділами 1,2 |  |  |  | 0
|  | Розділ № 3 Інше |  |  |  | 0
1 |  | Додаткові витрати (тимчасові конструкції і споруди, транспортні, адміністративні, тощо) | комплект | 1 |  | 0
[5 empty] | Разом: | 0
Сума прописом/валюта: (Заповнити!!!)_______________________________________________________________
Примітка: 1. У разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, ціна за одиницю буде переважати. 2. Специфікація повинна бути заповнена на комп'ютері і роздрук1овано на принтері. Специфікації, заповнені від руки розглядатися не будуть.