## Sheet1
Назва проекту: «Створення Зелених кімнат та класу безпеки в Дніпропетровській області», грантова угода 2024/05/011/CS, що реалізується за підтримки ПРООН, оголошує відкритий тендер на закупівлю послуг ремонту зелених кімнат та класу безпеки у Дніпропетровській області.
Лот №4 Послуги по ремонту класу безпеки в приміщенні 5 державної пожежно-рятувальної частини 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області, вул. Енергетична, 18, м. Дніпро.
Інструкція щодо заповнення таблиці:
У переліку вказані види робіт з відповідними матеріалами, необхідними для виконання даних робіт. Учасник повинен вказати вартість робіт і матеріалів згідно з переліком нижче. Лише у ті види робіт, які позначені жовтим кольором, необхідно також включити и вартість матеріалів.
Одиниця виміру і кількість матеріалів. вказані в стовпчиках 3 і 4 не можуть бути змінені учасниками при підготовці пропозиції.
Деякі матеріали і обладнання. наведені в даному переліку обсягів робіт і матеріалів. вказані з посиланням на торговельні марки. Учасники можуть пропонувати альтернативні матеріали / обладнання, аналогічні за технічними та якісними характеристиками.
У разі виникнення інших додаткових витрат учаснику пропонується деталізувати їх у Розділі 3 "Інше" з зазначенням виду витрат і вартості.
№ з.п. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість за одиницю | Всього
|  | Розділ № 1 Загальнобудівельні роботи |  |  |  | 0
|  | Сан. Вузли |  |  |  | 0
|  | Демонтажні роботи |  |  |  | 0
1 | КР6-15-1 | Знімання наличників | 100 м | 0.325 |  | 0
2 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0.0441 |  | 0
3 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0.03 |  | 0
4 | КР15-3-3 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100 к-т | 0.01 |  | 0
5 | КР15-3-1 | Демонтаж раковин [умивальників] | 100 к-т | 0.01 |  | 0
6 | КР15-2-1 | Демонтаж змішувачів | 100 шт | 0.01 |  | 0
7 | КР15-33-4 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Установлення дзеркала | 10шт | 0.1 |  | 0
8 | КР17-4-5 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | 100 шт | 0.02 |  | 0
9 | КР17-1-1 | Демонтаж схованої електропроводки | 100 м | 0.513 |  | 0
10 | КР15-37-1 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | 10 к-т | 0.1 |  | 0
11 | КБ15-182-4 | Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою | 100 м2 | 0.18 |  | 0
12 | & С111-233- 10 варіант 2 | Шпаклевка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 START 20 кг | кг | 21.6 |  | 0
13 | С111-1624-2 варіант 6 | Грунтовка глибокопроникна Церезит СТ-17 | л | 3.6 |  | 0
14 | КБ15-182-6 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін до 3 мм | 100 м2 | 0.18 |  | 0
15 | С111-2015-5 варіант 1 | Шпаклівка фінішна Knauf Фініш | кг | 18 |  | 0
16 | КР12-49-3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100м2 | 0.18 |  | 0
17 | С111-1624-2 варіант 6 | Грунтовка глибокопроникна Церезит СТ-17 | л | 3.6 |  | 0
18 | & С111-15П- АЛ варіант 3 | Фарба інтер'єрна латексна Alpina EXPERT Style 7 шовковистий мат білий 10 л, +RAL | л | 5.4 |  | 0
19 | КР7-18-3 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | 100м2 | 0.113 |  | 0
20 | КР7-18-4 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції до 3 мм | 100м2 | 0.113 |  | 0
21 | & С111-618- 1 варіант 1 | Гідроізоляція Ceresit CR-66 | кг | 22.6 |  | 0
22 | КБ11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0.094 |  | 0
23 | & С111- 1726-1 варіант 2 | Плитка Allore Group Ardeza Black F P NR Mat 47x47 см | м2 | 9.588 |  | 0
24 | & С188888- 611 варіант 2 | Система вирівнювання плитки Камп СВП | шт | 103.4 |  | 0
25 | С111-1624-2 варіант 8 | Грунтовка глибокопроникна Церезит СТ-17 | л | 1.88 |  | 0
26 | & С111- 1633-1 варіант 3 | Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC | кг | 3.8164 |  | 0
27 | С111-2000-7 варіант 1 | Клей для плитки Ceresit CM-12 25 кг | кг | 61.1 |  | 0
28 | С111-1907- П2 варіант 1 | Диски відрізні, діаметр 350 мм | шт | 1 |  | 0
29 | КБ10-28-1 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0.0441 |  | 0
30 | & С123-179- 176 варіант 3 | Металлопластикові дверні блоки в металлопластиковому профілі Steko | м2 | 4.41 |  | 0
31 | & С111-196- 6-И варіант 1 | Пена монтажная SOUDAL PRO 750 мл | шт | 3 |  | 0
32 | & С1555- 303-11 варіант 1 | Анкер клиновий 12х140 EU 12x140 мм | шт | 18 |  | 0
33 | КБ15-76-1 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100 м2 | 0.084 |  | 0
34 | & С111- 1859-2-ИНБ варіант 1 | Профіль пристінний 3000мм | шт | 3 |  | 0
35 | & С1545-44-3 варіант 2 | Дюбеля анкери BIERBACH (TDN) 6/40 | шт | 24.948 |  | 0
36 | КБ14-34-1 | Монтаж підвісної стелі | 100 м2 | 0.084 |  | 0
37 | & С111- 1718-4 варіант 1 | Плівка тонована для стелі натяжної | м2 | 10.5 |  | 0
САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ
38 | КР16-8-3 | Прокладання каналiзацiйних труб із ПВХ дiаметром 100 мм | 100 м | 0.02 |  | 0
39 | & С1530-44-3 варіант 5 | Труба 110х1,00 (ASG) | шт | 1 |  | 0
40 | & С1530-44-3 варіант 6 | Труба 110х0,25 (ASG) | шт | 4 |  | 0
41 | С113-2235 варіант 4 | Редукція 110х50 (ASG) | шт | 1 |  | 0
42 | & С113- 2235-14 варіант 4 | Коліно ВК 110х (90°, ASG) | шт | 2 |  | 0
43 | & С113- 2295-12 варіант 7 | Хомут 110 (4") (109-121 мм) (метал. з гум., з гайкою М8, Туреччина) | шт | 1 |  | 0
44 | КР15-18-1 | Прокладання каналiзацiйних труб із ПВХ дiаметром 50 мм | 100м2 | 0.03 |  | 0
45 | & С1530-44- 4 варіант 7 | Труба 50х0,50 (ASG) | шт | 6 |  | 0
46 | С113-2277 варіант 7 | Коліно 50х (90°, ASG) | шт | 4 |  | 0
47 | С113-2277 варіант 8 | Коліно 45 50х50 (TEBO, 000019722) | шт | 6 |  | 0
48 | С113-2239 варіант 4 | Хомут 50 (1?") (47-53 мм) (метал. з гум., з гайкою М8, Туреччина) | шт | 2 |  | 0
49 | КР15-19-1 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб поліпропіленових дiаметром 20 мм | 100м | 0.12 |  | 0
50 | С113-1680 варіант 4 | Труба 20 (PN 20, REIGER) | м | 12 |  | 0
51 | С113-1095 варіант 4 | Коліно 45 20х20 (Polyterm, 115 928) | шт | 6 |  | 0
52 | С113-1792 варіант 8 | Муфта 20х20 (Polyterm, 115 908) | шт | 2 |  | 0
53 | & С1550-36- 2-1Д варіант 2 | Льноволокно (Unipak, 100г, Unigarn, 1500010) | шт | 1 |  | 0
54 | & С111-635- 1-Х варіант 2 | Пакувальна змазка (Unipak, 75г, 5072007) | шт | 1 |  | 0
55 | КР15-22-1 | Установлення кранів приборних діаметром 15мм | 100шт | 0.01 |  | 0
56 | & С1-18-80 варіант 1 | Кран кутовий 1/2х1/2 (Albertoni, C408681) | шт | 1 |  | 0
57 | КР15-37-1 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | 10 к-т | 0.1 |  | 0
58 | КР15-34-1 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10 к-т | 0.1 |  | 0
59 | С130-901 варіант 6 | Унітаз-компакт Cersanit 770 Eko 2000 011 3/6 з сидінням поліпропілен | шт | 1 |  | 0
60 | С130-901 варіант 7 | Прокладка KK POL универсальная между бачком и унитазом KPL/521 | шт | 1 |  | 0
61 | & С113- 2305-1-У варіант 13 | Гофра армированная для унитаза Water House AGU | шт | 1 |  | 0
62 | & С1632- 102-11 варіант 4 | Герметик силиконовый TKK Tekasil 300°C Acetat ацетатный высокотемпературный красный 300 мл | шт | 1 |  | 0
63 | КР15-32-6 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 0.1 |  | 0
64 | КР15-36-1 | Установлення тумби | 10к-т | 0.1 |  | 0
65 | & С130-647-4 варіант 2 | Тумба підвісна Мойдодир URBAN-60-U Біла з умивальником Sempre | шт | 1 |  | 0
66 | & С130-644- 5-2Ф варіант 2 | Сифон для умывальника ScandiSPA с монолитным выпуском и гофротрубой М 1050 | шт | 1 |  | 0
67 | & С1545-13-1 варіант 3 | Шланг для води FADO S.r.l M10х1/2 50 см | шт | 2 |  | 0
68 | & С1630- 114-1-У варіант 4 | Кріплення для раковин (U2, 8х100мм, SD Plus, SD108U2) | шт | 2 |  | 0
69 | КР15-33-3 | Установлення змішувачів | 10шт | 0.1 |  | 0
70 | С130-615 варіант 6 | Змішувач для раковини Grohe Bau із сенсорним керуванням | комплект | 1 |  | 0
71 | & С111- 1612-38 варіант 1 | Настінне коліно 20х1/2 (Polyterm, 116 138) | шт | 1 |  | 0
72 | & С1-18-79 варіант 1 | Кульовий кран 25 (TEBO, 000019804) | шт | 2 |  | 0
73 | КР15-33-4 | Установлення туалетної гарнітури | 10шт | 0.2 |  | 0
74 | & С1512-14-1 варіант 4 | Тримач для туалетного паперу Trento 34921 | шт | 1 |  | 0
75 | & С1512-14-1 варіант 5 | Дозатор для рідкого мила AIKE AK1001 | шт | 1 |  | 0
76 | & С1512-14-1 варіант 12 | Урна з педаллю | шт | 1 |  | 0
77 | & С1512-14-1 варіант 8 | Йоршик | шт | 1 |  | 0
78 | КР15-33-5 | Установлення дзеркала | 10шт | 0.1 |  | 0
79 | & С1-ПРВ- 119 варіант 2 | Дзеркало, 600х1200(Н)мм. | шт | 1 |  | 0
80 | КР17-19-1 | Установлення сушарок для рук | 100шт | 0.01 |  | 0
81 | & С1512-14-1 варіант 9 | Сушилка для рук Trento JXG-165 10167 | шт | 1 |  | 0
82 | КР15-32-12 | Установлення трапів діаметром 100 мм | 10к-т | 0.1 |  | 0
83 | КР15-33-3 | Установлення змішувачів для душу | 10шт | 0.1 |  | 0
84 | & С130-625-2 варіант 1 | Змішувач для душу Mixxen Динамік MXIN0421 | шт | 1 |  | 0
85 | КБ10-39-1 | Установлення шторки для душу | 100шт | 0.01 |  | 0
86 | & С1547-6- 288 варіант 1 | Шторка для ванны Deante KGA_072P | шт | 2 |  | 0
87 | & С1-ПР28- 7Л-1 варіант 1 | Комплект кріплення | комплект | 2 |  | 0
88 | КР15-129-1 | Установлення вентиляторiв | шт | 2 |  | 0
89 | С130-62 варіант 3 | Вытяжной вентилятор Вентс Д 100 | шт | 2 |  | 0
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
90 | КР17-7-9 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0.5 |  | 0
91 | С1530-144 варіант 2 | Гофротруба с/п d=16/10,7мм 125Н ПВХ | м | 50.5 |  | 0
92 | & С1425- 11696-4 варіант 2 | CF16 Тримач-кліпса D16мм | шт | 40 |  | 0
93 | КР17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 0.5 |  | 0
94 | С157-302 варіант 6 | Кабель силовой монолит ЗЗЦМ ВВГнгд 2х1, 5 медь | 100м | 0.051 |  | 0
95 | КБ21-31-3 | Установлення розподільних коробок | 100шт | 0.01 |  | 0
96 | & С11-3-12 варіант 1 | Розподільча коробка e.db.pro.100.100.50u | шт | 1 |  | 0
97 | КР17-12-7 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25А | 100шт | 0.01 |  | 0
98 | & С111-830-6 варіант 5 | Автоматический выключатель NXB-63 1P C16 6kA 814014 | шт | 1 |  | 0
99 | КР17-12-12 | Установлення штепсельних розеток | 100шт | 0.03 |  | 0
100 | & С1512-14-1 варіант 10 | Розетка с заземлением Schneider Electric Asfora 16 А 250 В | шт | 3 |  | 0
101 | & С1512-5- 18-2П варіант 2 | Коробка інст набірна в бетон 68мм з шурупами | шт | 3 |  | 0
102 | КР17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0.03 |  | 0
103 | & С100- 290902-55-6 варіант 9 | NILOE STEP Вимикач одноклавішний 10А автоматичні клеми, колір Білий | шт | 3 |  | 0
104 | & С1512-5- 18-2П варіант 2 | Коробка інст набірна в бетон 68мм з шурупами | шт | 3 |  | 0
105 | КР17-11-9 | Монтаж світильників | 100шт | 0.03 |  | 0
106 | & С112-297- 11 варіант 5 | Світильник стельовий LED Light House DL- 18387 36W 6400K Білий | шт | 3 |  | 0
ХОЛЛ
107 | КР6-15-1 | Знімання наличників | 100м | 0.2 |  | 0
108 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100м2 | 0.0321 |  | 0
109 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100шт | 0.02 |  | 0
110 | КБ10-28-1 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0.0321 |  | 0
111 | & С123-179- 176 варіант 3 | Металлопластикові дверні блоки в металлопластиковому профілі Steko | м2 | 3.21 |  | 0
112 | & С111-196- 6-И варіант 1 | Пена монтажная SOUDAL PRO 750 мл | шт | 2 |  | 0
113 | & С1555- 303-11 варіант 1 | Анкер клиновий 12х140 EU 12x140 мм | шт | 12 |  | 0
114 | КБ15-76-2 | Розбирання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | 100м2 | 0.43 |  | 0
115 | КБ15-76-2 | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 0.43 |  | 0
116 | & С111-762- 11 варіант 1 | Плита подвісної стелі Armstrong 600х600х13мм | м2 | 45.15 |  | 0
117 | КБ15-76-1 к=1,15 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0.02 |  | 0
118 | & С1-1-9 варіант 1 | Дюбель забивний 6х40мм | шт | 5.94 |  | 0
119 | & С111-81- 33-1-2Т варіант 1 | Тяга подвеса | шт | 1.6 |  | 0
120 | & С111-81- 33-1-3П варіант 1 | Подвес пружинный Бабочка | шт | 1.6 |  | 0
121 | & С111-81- 3А варіант 1 | Профиль Javelin 600 мм 24/30 мм | м | 1.9 |  | 0
122 | & С111-81- 3А-1 варіант 1 | Профиль Javelin 1200 мм 24/30 мм | м | 3.8 |  | 0
123 | & С111-81- 3А-2 варіант 1 | Профиль Javelin 3600 мм 24/30 мм | м | 1.9 |  | 0
124 | & С111-81- 3А-3 варіант 1 | Уголок пристенный Javelin T1919 HC13 угловой 3 м 19x19 мм | м | 2.16 |  | 0
125 | КБ15-76-2 заст.к=1,15 | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 0.02 |  | 0
126 | & С111-762- 11 варіант 1 | Плита подвісної стелі Armstrong 600х600х13мм | м2 | 2.1 |  | 0
127 | КР17-11-9 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0.05 |  | 0
128 | С1547-7 варіант 3 | Светильник административный LED Ledvance 36 Вт 5500 К и более (холодный свет) Eco Panel 6500 K IP40 | шт | 5 |  | 0
129 | КБ11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0.43 |  | 0
130 | КБ15-26-2 | Улаштування плінтусів керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, висота 100 мм | 1м2 | 5.8 |  | 0
131 | & С111- 1726-1 варіант 1 | Плитка Allore Group Ardeza Black F P NR Mat 47x47 см | м2 | 43.86 |  | 0
132 | & С111- 1726-1 варіант 1 | Плитка Allore Group Ardeza Black F P NR Mat 47x47 см | м2 | 6.032 |  | 0
133 | & С188888- 611 варіант 2 | Система вирівнювання плитки Камп СВП | шт | 536.8 |  | 0
134 | С111-1624-2 варіант 8 | Грунтовка глибокопроникна Церезит СТ-17 | л | 9.76 |  | 0
135 | & С111- 1633-1 варіант 3 | Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC | кг | 19.8128 |  | 0
136 | С111-2000-7 варіант 1 | Клей для плитки Ceresit CM-12 25 кг | кг | 317.2 |  | 0
137 | С111-1907- П2 варіант 1 | Диски відрізні, діаметр 350 мм | шт | 1 |  | 0
138 | КБ15-77-2 к=0,8 | Демонтаж стін пластиковими панелями шириною до 400 мм | 100м2 | 0.16 |  | 0
139 | КБ13-13-11 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтівкою "бетонконтакт" | 100м2 | 0.16 |  | 0
140 | & С111- 1624-2-1 варіант 1 | Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт CT 19 15 кг | кг | 8 |  | 0
141 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0.16 |  | 0
142 | С111-874 варіант 1 | Склосітка штукатурна лугостійка BauGut Professional | м2 | 17.28 |  | 0
143 | С1425-11704 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 | м3 | 0.496 |  | 0
144 | КБ15-74-1 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен до 2 мм | 100м2 | 0.16 |  | 0
145 | & С111- 1597-229 варіант 2 | Декоративная штукатурка барашек Ceresit CT 174/1.5 25 кг белый | кг | 62.4 |  | 0
146 | КБ15-182-4 | Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою | 100м2 | 1.37 |  | 0
147 | & С111-233- 10 варіант 2 | Шпаклевка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 START 20 кг | кг | 164.4 |  | 0
148 | С111-1624-2 варіант 6 | Грунтовка глибокопроникна Церезит СТ-17 | л | 27.4 |  | 0
149 | КБ15-47-5 к=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0.12 |  | 0
150 | & С111- 1844-3 | Кутик перфорований 3 м | шт | 12 |  | 0
151 | КБ15-182-6 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін до 3 мм | 1м2 | 1.37 |  | 0
152 | С111-2015-5 варіант 1 | Шпаклівка фінішна Knauf Фініш | кг | 137 |  | 0
153 | КР12-49-3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100м2 | 1.53 |  | 0
154 | С111-1624-2 варіант 6 | Грунтовка глибокопроникна Церезит СТ-17 | л | 30.6 |  | 0
155 | & С111-15П- АЛ варіант 1 | Фарба інтер'єрна латексна Alpina EXPERT Style 7 шовковистий мат білий 10 л, +RAL | л | 45.9 |  | 0
КЛАС БЕЗПЕКИ
СТІНИ
156 | КР3-28-4 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | 100м3 | 0.0066 |  | 0
157 | КБ10-9-1 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100м2 | 0.64 |  | 0
158 | С111-741 варіант 2 | Гіпсокартон звичайний Plato 2500x1200x12,5 мм | м2 | 67.2 |  | 0
159 | С114-5-У варіант 2 | Базальтова вата BauGut Universell 30 50 мм 6 кв.м | м3 | -3.2 |  | 0
160 | & С111-115-7 варіант 2 | Дюбель 6х60 | шт | 155 |  | 0
161 | & С111- 1490-5 варіант 1 | Саморіз 3,5*9,5 | шт | 192 |  | 0
162 | & С111- 1849-55 варіант 2 | Саморіз по металу 25 | шт | 1216 |  | 0
163 | & С111-826-8 варіант 2 | Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0,5 мм | шт | 19 |  | 0
164 | & С111-826-9 варіант 2 | Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм | шт | 47 |  | 0
165 | & С1630- 115-1 варіант 1 | Кріплення ES-125 | шт | 193 |  | 0
166 | КБ15-182-4 | Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою | 100м2 | 0.64 |  | 0
167 | & С111-233-10 варіант 2 | Шпаклевка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 START 20 кг | кг | 76.8 |  | 0
168 | С111-1624-2 варіант 6 | Грунтовка глибокопроникна Церезит СТ-17 | л | 12.8 |  | 0
169 | КБ15-47-5 к=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0.34 |  | 0
170 | & С111- 1844-3 | Кутик перфорований 3 м | шт | 14 |  | 0
171 | КБ15-182-6 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін до 3 мм | 100м2 | 0.64 |  | 0
172 | С111-2015-5 варіант 1 | Шпаклівка фінішна Knauf Фініш | кг | 64 |  | 0
173 | КР12-49-3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100м2 | 0.64 |  | 0
174 | С111-1624-2 варіант 6 | Грунтовка глибокопроникна Церезит СТ-17 | л | 12.8 |  | 0
175 | & С111-15П- АЛ варіант 2 | Фарба інтер'єрна латексна Alpina EXPERT Style 7 шовковистий мат білий 10 л, +RAL + полоски оранжев.жовтий.червоний | л | 19.2 |  | 0
СТЕЛЯ
176 | КБ15-76-1 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0.323 |  | 0
177 | & С111- 1859-2-ИНБ варіант 1 | Профіль пристінний 3000мм | шт | 12 |  | 0
178 | & С1545-44- 3 варіант 2 | Дюбеля анкери BIERBACH (TDN) 6/40 | шт | 95.931 |  | 0
179 | КБ14-34-1 | Монтаж підвісної стелі | 100м2 | 0.323 |  | 0
180 | & С111- 1718-4 варіант 1 | Плівка тонована для стелі натяжної | м2 | 40.375 |  | 0
ПРОРІЗИ
181 | КР6-15-1 | Знімання наличників | 100м | 0.208 |  | 0
182 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100м2 | 0.0352 |  | 0
183 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100шт | 0.02 |  | 0
184 | КР6-2-2 | Знімання засклених віконних рам | 100м2 | 0.0494 |  | 0
185 | КР6-3-1 | Знімання бетонних підвіконних дощок | 100м2 | 0.0155 |  | 0
186 | КР6-1-1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100шт | 0.02 |  | 0
187 | КБ10-26-1 к=1,15 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0.0176 |  | 0
188 | & С123-198-3 варіант 2 | Дверний блок деревяний індив. виготовлен. | шт | 1 |  | 0
189 | С1550-38 варіант 1 | Пена монтажная SOUDAL PRO 750 мл | балкон | 1 |  | 0
190 | КР6-27-3 | Установлення замків дверних урізних | 100шт | 0.02 |  | 0
191 | КР6-27-1 | Установлення дверних ручок | 100шт | 0.04 |  | 0
192 | & С123-198-1-7 варіант 1 | Дверний замок з ручками | шт | 2 |  | 0
193 | КБ10-20-3 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0.0494 |  | 0
194 | & С123-34-1-3 варіант 1 | Блок віконний металлопластиковий, двокамерний склопакет, з заповненням камер аргоном | м2 | 4.94 |  | 0
195 | КБ10-25-3 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0.0385 |  | 0
196 | & С123-382- 1-1 варіант 1 | Підвіконня глибиною 450 мм білий Kraft | м | 3.85 |  | 0
197 | & С111-196- 6-И варіант 2 | Пена монтажная SOUDAL PRO 750 мл | шт | 2 |  | 0
198 | КБ15-63-2 к=1,15 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | 100м2 | 0.0525 |  | 0
199 | & С111-330- 1-Щ варіант 1 | Клей для гипсокартона Knauf PERLFIX 25кг | кг | 26.25 |  | 0
200 | С111-741 варіант 1 | Гипсокартон влагостойкий Knauf 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | м2 | 5.5125 |  | 0
ПІДЛОГА
201 | КБ11-11-3 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | 100м2 | 0.322 |  | 0
202 | & С111- 1894-5-2И-2 варіант 1 | Суміш суха Siltek f-20 | кг | 3220 |  | 0
203 | КБ11-11-13 К=1,15 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | 100м2 | 0.322 |  | 0
204 | С111-1624-2 варіант 9 | Грунтовка Ceresit СТ-17 / 10 л | л | 6.44 |  | 0
205 | & С111- 1894-5-1-1 варіант 1 | Суміш суха CN69 Церезит | кг | 257.6 |  | 0
206 | КБ11-38-2 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | 100м2 | 0.322 |  | 0
207 | & С111-502-1 варіант 5 | Покриття для підлоги SILVER | м2 | 32.844 |  | 0
208 | КР7-31-5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0.23 |  | 0
209 | С111-1722 варіант 1 | Плінтуси для підлог з пластикату в комплекті з кутами, з"еднувачем та заглушками | м | 23.23 |  | 0
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
210 | КР17-7-9 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 1.5 |  | 0
211 | С1530-144 варіант 3 | 91816 Гофротруба с/п d=16/10,7мм 125Н ПВХ | м | 151.5 |  | 0
212 | & С1425- 11696-4 варіант 2 | CF16 Тримач-кліпса D16мм | шт | 140 |  | 0
213 | КР17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 1.5 |  | 0
214 | С157-302 варіант 6 | Кабель силовой монолит ЗЗЦМ ВВГнгд 2х1, 5 медь | 1000м | 0.153 |  | 0
215 | КБ21-31-3 | Установлення розподільних коробок | 100шт | 0.01 |  | 0
216 | & С11-3-12 варіант 1 | Розподільча коробка e.db.pro.100.100.50u | шт | 1 |  | 0
217 | КР17-12-7 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25А | 100шт | 0.02 |  | 0
218 | & С111-830-6 варіант 4 | Автоматический выключатель NXB-63 1P C25 6kA 814014 | шт | 1 |  | 0
219 | & С111-830-6 варіант 5 | Автоматический выключатель NXB-63 1P C16 6kA 814014 | шт | 1 |  | 0
220 | КР17-12-12 | Установлення штепсельних розеток | 100шт | 0.05 |  | 0
221 | & С1512-14-1 варіант 11 | NILOE STEP Розетка силова 2К+З 16А, 250 В гвинтові клеми, колір Білий | шт | 5 |  | 0
222 | & С1512-5- 18-2П варіант 2 | Коробка інст набірна в бетон 68мм з шурупами | шт | 5 |  | 0
223 | КР17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0.03 |  | 0
224 | & С100- 290902-55-6 варіант 9 | NILOE STEP Вимикач одноклавішний 10А автоматичні клеми, колір Білий | шт | 3 |  | 0
225 | & С1512-5- 18-2П варіант 2 | Коробка інст набірна в бетон 68мм з шурупами | шт | 3 |  | 0
226 | КР17-11-1 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0.03 |  | 0
227 | С1547-7 варіант 2 | Світильник для натяжної стелі круглий | шт | 3 |  | 0
КОНДИЦІЮВАННЯ
228 | КБ20-57-1 | Установлення блоків приймальних | блок | 1 |  | 0
229 | КБ20-56-1 | Установлення блоків приєднувальних | блок | 1 |  | 0
230 | & 2406-2024-14 варіант 2 | Внутренний блок Gree Free Match GTH(12)CA-K6DNA1A/I | шт | 1 |  | 0
231 | КБ20-30-1 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | 100кг | 0.032 |  | 0
232 | С118-38 варіант 2 | Кронштейн під зовнішній блок К3 пара | шт | 1 |  | 0
233 | КМ12-70-1 | Трубопроводи з мiдних труб дiаметр 18 мм | 100м | 0.2 |  | 0
234 | С113-1 варіант 4 | Труба мідна 1/4" для кондиціонерів (6,35х0, 76) halcor-халкор | м | 10 |  | 0
235 | С113-1 варіант 3 | Halcor 3/8" (9,53 х 0,81 мм) труба медная мягкая кондиционерная | м | 10 |  | 0
236 | КР19-21-1 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 0.2 |  | 0
237 | С113-2145 варіант 4 | Ізоляція K-Flex ST 10мм/6,35мм | м | 10 |  | 0
238 | С113-2145 варіант 3 | Ізоляція K-Flex ST 10мм/9,58мм | м | 10 |  | 0
239 | КР15-19-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25мм | 100м | 0.08 |  | 0
240 | С113-1896 варіант 2 | Труба ПВХ O16мм (гнучкий дренаж) | м | 8 |  | 0
інші роботи
241 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1т | 3.4 |  | 0
242 | & С111-621-1 варіант 1 | Мiшки для сміття | шт | 120 |  | 0
243 | С311-30-М варіант 1 | Перевезення сміття до 30 км | т | 3.4 |  | 0
|  | Розділ № 3 Інше |  |  |  | 0
1 |  | Додаткові витрати (тимчасові конструкції і споруди, транспортні, адміністративні, тощо) | комплект |  |  | 0
[5 empty] | Разом: | 0
Сума прописом/валюта: (Заповнити!!!)_______________________________________________________________
Примітка: 1. У разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, ціна за одиницю буде переважати. 2. Специфікація повинна бути заповнена на комп'ютері і роздрук1овано на принтері. Специфікації, заповнені від руки розглядатися не будуть.