Форма B - Технічна пропозиція на поставку меблів, техніки та обладнання для просторів. ЛОТ №3/ Form B - Technical Proposal for the supply of furniture, appliances and equipment for the spaces. LOT NO. 3
	Назва постачальника/ Name of the supplier
	 

	Вимоги до предмету закупівлі Замовника/ Requirements to the subject of procurement by the Customer
	ХАРАКТЕРИСТИКИ/ CHARACTERISTICS
	Відповідь учасника/ Participant's response

	
	
	запропонована назва, ТМ, характеристика товару, фото (за наявності)/ proposed name, TM, product characteristics, photo (if available)
	умови оплати/ payment terms

	1
	Бойлер/Boiler
	Об'єм: 15 л
Потужність ТЕНів: 1200 Вт
Кількість ТЕНів: 1
Форма бака: квадратна
Індикатор температури: механічний
Тип нагрівального елемента (ТЕНа): мокрий("відкритий")
Матеріал внутрішнього бака: сталь
Анод: магнієвий Матеріал тена: мідь
Спосіб встановлення: під мийкою Захист від перегріву: так
Комплектація: монтажна планка, запобіжний (відсічний) клапан
Колір: білий
Розміри (В*Ш*Г): 360*360*346 мм
Гарантія: не менше 12 місяців
Кількість: 1 шт Capacity: 15 л
Power of heating elements: 1200 W
Number of heating elements: 1
Tank shape: square Temperature indicator: mechanical
Type of heating element (heating element): wet ("open")
Inner tank material: steel Anode: magnesium
Material of the heating element: copper
Installation method: under the sink Overheating protection: yes
Accessories: mounting plate, safety (shut-off) valve Colour: white
Dimensions (H*W*D): 360*360*346 mm
Warranty: at least 12 months Quantity: 1 pc
	
	


П.І.Б. посада та підпис уповноваженого представника учасника/ Full name, position and signature of the authorised representative of the participant

 

	
	
	
	

	
	Печатка підприємства (якщо є)/ 
Company seal (if any)


	
	


