Форма B - Технічна пропозиція

на поставку Суцільно-скляних розсувних  та антимоскітних систем

| Назва постачальника |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вимоги до предмету закупівлі Замовника |  | ХАРАКТЕРИСТИКИ | Відповідь учасника |  |
|  |  |  | запропонована назва, характеристика товару, гарантійний термін | умови оплати |
| 1 | Розсувна система 1 | Тип: розсувна система з високим порогом Розмір: ширина 2875 мм, висота 2265 мм Конфігурація: 3 рухомі стулки; відкривання в обидві сторони Скло: гартоване Товщина — не менше 10 мм Тоноване в масі, колір “Бронза” Марка скла — не нижче М1 Полірована кромка по периметру Кількість: 1 шт |  |  |
| 2 | Розсувна система 2 | Тип: розсувна система з високим порогом Розмір: ширина 2502 мм, висота 2268 мм Конфігурація: 3 рухомі стулки; відкривання в обидві сторони Скло: гартоване Товщина — не менше 10 мм Тоноване в масі, колір “Бронза” Марка скла — не нижче М1 Полірована кромка по периметру Кількість: 1 шт |  |  |
| 3 | Розсувна система 3 | Тип: розсувна система з низьким порогом Розмір: ширина 2221 мм, висота 1351 мм Конфігурація: 3 рухомі стулки; відкривання в обидві сторони Скло: гартоване Товщина — не менше 10 мм Тоноване в масі, колір “Бронза” Марка скла — не нижче М1 Полірована кромка по периметру Кількість: 1 шт |  |  |
| 4 | Антимоскітна система 1 | Тип: штульпована Зсування вліво та вправо: так Проєм: ширина 2500 мм, висота 2260 мм Стійкість до УФ-випромінювання та атмосферних впливів Легкість демонтажу та обслуговування Плісе до розсувних систем колір коричневий (RAL8014) Кількість: 1 шт |  |  |
| 5 | Антимоскітна система 2 | Тип: штульпована Зсування вліво та вправо: так Проєм: ширина 2870 мм, висота 2260 мм Стійкість до УФ-випромінювання та атмосферних впливів Легкість демонтажу та обслуговування Плісе до розсувних систем колір коричневий (RAL8014) Кількість: 1 шт |  |  |
| 6 | Антимоскітна система 3 | Тип: штульпована Зсування вліво та вправо: так Проєм: ширина 2415 мм, висота 1435 мм Стійкість до УФ-випромінювання та атмосферних впливів Легкість демонтажу та обслуговування Плісе до розсувних систем колір коричневий (RAL8014) Кількість: 1 шт |  |  |
| 7 | Антимоскітна система 4 | Тип: одностороння розсувна система Для розпашних дверей Проєм: ширина 1485 мм, висота 2620 мм Стійкість до УФ-випромінювання та атмосферних впливів Легкість демонтажу та обслуговування Колір: білий Кількість: 1 шт |  |  |

П.І.Б. посада та підпис уповноваженого представника учасника

|  | Печатка підприємства (якщо є) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |