Форма B - Технічна пропозиція

на поставку Гігієнічних наборів

| Назва постачальника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вимоги до предмету закупівлі Замовника | ХАРАКТЕРИСТИКИ | Відповідь учасника |  |
|  |  | запропонована назва, ТМ, характеристика товару, фото (за наявності) | умови оплати |
| Система резервного живлення | Тип: зарядна станція Основні технічні вимоги: - Номінальна потужність: не менше 2500 Вт - Максимальна потужність: не менше 3500 Вт - Ємність акумулятора: не менше 5120 Вт·год - Тип акумулятора: LiFePO4 (літій-залізо-фосфатний) - USB-A: 2 порта, 5В, 2.4А, 12 Вт макс. на порт - USB-C: 2 порта, 5/9/12/15/20В, 5А, 100Вт макс. - Ресурс акумулятора: не менше 6000 циклів заряджання/розряджання - Час повної зарядки: не більше 2,5 годин - Вихідна напруга: 220–230 В - Вихідні інтерфейси: стандартна розетка 220 В, LAN, RS485 - Функції: UPS (джерело безперебійного живлення), Wi-Fi, Bluetooth, керування зі смартфона - Захист від короткого замикання, перегрівання, перенавантаження, вологи та замерзання - Клас захисту корпусу: не нижче IP65 (захист від пилу та вологи) - Рівень шуму: не більше 30 дБ (для використання у житлових приміщеннях) - Робоча температура: від -20 °C до +55 °C Фізичні параметри та комплектація: - Габарити: приблизно 480 × 153 × 624 мм - Вага: не більше 60 кг - Комплектація: зарядна станція, кабель AC, комплект кріплень - Колір корпусу: чорний Гарантія не менше 12 місяців Кількість: 1 шт |  |  |

П.І.Б. посада та підпис уповноваженого представника учасника

|  | Печатка підприємства (якщо є) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |