Форма B - Технічна пропозиція на поставку комп'ютерної техніки, периферійного обладнання та мультимедійних засобів. ЛОТ №2

| Назва постачальника |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вимоги до предмету закупівлі Замовника |  | ХАРАКТЕРИСТИКИ | Відповідь учасника |  |
|  |  |  | запропонована назва, характеристика товару | умови оплати |
| 1 | Зарядна станція | Тип: зарядна станція Ємність батареї: не менше 3600 Вт*г Максимальна потужність: 4500 Вт Вихід змінного струму: 4 розетки, 230 В/16 А, загальна потужність 3600 Вт (стрибок напруги 7200 Вт) USB-A: 2 порта, 5В, 2.4А, 12 Вт макс. на порт USB-C: 2 порта, 5/9/12/15/20В ⎓ 5А, 100Вт макс. Тип батареї: LFP Матеріал корпуса: пластик захист від перенапруги, захист від навантаження, захист від перегріву, захист від короткого замикання, захист від переохолодження, захист від зниження напруги захист від надлишкового струму Гарантія: не менше 12 місяців Кількість: 1 шт Планова кількість на проєкт: 2 шт |  |  |

П.І.Б. посада та підпис уповноваженого представника учасника

|  | Печатка підприємства (якщо є) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |