Форма B - Технічна пропозиція на поставку зарядної станції

| Назва постачальника |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вимоги до предмету закупівлі Замовника |  | ХАРАКТЕРИСТИКИ | Відповідь учасника |  |
|  |  |  | запропонована назва, характеристика товару | умови оплати |
| 1 | Зарядна станція | Тип: зарядна станція Номінальна потужність: не менше 2500 Вт Максимальна потужність: не менше 3500 Вт Ємність акумулятора: не менше 5120 Вт·год Тип акумулятора: LiFePO4 (літій-залізо-фосфатний) USB-A: 2 порта, 5В, 2.4А, 12 Вт макс. на порт USB-C: 2 порта, 5/9/12/15/20В, 5А, 100Вт макс. Ресурс акумулятора: не менше 6000 циклів заряджання/розряджання Час повної зарядки: не більше 2,5 годин Вихідна напруга: 220–230 В Вихідні інтерфейси: стандартна розетка 220 В, LAN, RS485 Функції: UPS (джерело безперебійного живлення), Wi-Fi, Bluetooth, керування зі смартфона Захист від короткого замикання, перегрівання, перенавантаження, вологи та замерзання Клас захисту корпусу: не нижче IP65 (захист від пилу та вологи) Рівень шуму: не більше 30 дБ (для використання у житлових приміщеннях) Комплектація: зарядна станція, кабель AC, комплект кріплень Колір корпусу: чорний Гарантія не менше 12 місяців Кількість: 1 шт Планова кількість на проєкт: 2 шт |  |  |

П.І.Б. посада та підпис уповноваженого представника учасника

|  | Печатка підприємства (якщо є) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |