Форма B - Технічна пропозиція на поставку зарядної станції/ Form B – Technical Proposal for Supply of Charging Station

| Назва постачальника/Name of the supplier |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вимоги до предмету закупівлі Замовника/ Requirements to the subject of procurement by the Customer |  | ХАРАКТЕРИСТИКИ/CHARACTERISTICS | Відповідь учасника/Participant's response |
|  |  |  | запропонована назва, ТМ, характеристика товару, / proposed name, trademark, product description |
| 1 | Зарядна станція/Power Charging Station | Тип: зарядна станція Ємність батареї: не менше 3600 Вт*г Вихідна потужність не менше 2500 Вт Максимальна потужність: не менше 3500 Вт Частота мережі не менше 50/60 Гц Вхідна напруга 187-253 В Вихідна напруга 230 В Тип акумулятора LiFePO4 Вихід АС / розетка 220 В не менше 1шт Кількість 1 штука (в рамках проєкту планується закупити 3шт / Specification – Charging Station Type: Charging station Battery capacity: Not less than 3600 Wh Output power: Not less than 2500 W Maximum power output: Not less than 3500 W Frequency: Not less than 50/60 Hz Input voltage: 187–253 V Output voltage: 230 V Battery type: LiFePO₄ AC output / socket 220 V: Not less than 1 pc 1 (one) unit – within the framework of the project, a total of 3 (three) units are planned for procurement. |  |

П.І.Б. посада та підпис уповноваженого представника учасника/ Full name, position and signature of the authorised representative of the participant

|  | Печатка підприємства (якщо є)/ Company seal (if any) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |