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	Зарядна станція/Power Charging Station
	Тип: зарядна станція
Ємність батареї: не менше 3600 Вт*г
Вихідна потужність не менше 2500 Вт
Максимальна потужність: не менше  3500 Вт
Частота мережі не менше 50/60 Гц
Вхідна напруга 187-253 В
Вихідна напруга 230 В
Тип акумулятора LiFePO4
Вихід АС / розетка 220 В не менше 1шт 
Кількість 1 штука (в рамках проєкту планується закупити 3шт
/
Specification – Charging Station
Type: Charging station
Battery capacity: Not less than 3600 Wh
Output power: Not less than 2500 W
Maximum power output: Not less than 3500 W
Frequency: Not less than 50/60 Hz
Input voltage: 187–253 V
Output voltage: 230 V
Battery type: LiFePO₄
AC output / socket 220 V: Not less than 1 pc
1 (one) unit – within the framework of the project, a total of 3 (three) units are planned for procurement.
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