Форма B - Технічна пропозиція

на поставку Котла газового
	Назва постачальника
	 

	Вимоги до предмету закупівлі Замовника
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Відповідь учасника

	
	
	запропонована назва, характеристика товару, гарантійний термін
	умови оплати

	1
	Котел газовий
	Тип котла: газовий

Кількість контурів: одноконтурний

Вид котла: конденсаційний

Потужність: не менше 45 кВт

Кількість ступенів потужності: 6

Площа обігріву: 470 кв.м

Тип розпалювання: електронний (автоматичний)

Діаметр димоходу: 230 мм

Матеріал теплообмінника: сталь

Тип пальника: вентиляційна

Камера згорання: закрита

Спосіб установки: на підлогу

Управління: електронне

Клас енергоефективності: не нижче A

Особливості: функція захисту від замерзання,  модуляція полум'я,  РК-дисплей,  вмонтована група безпеки,  захист від перегріву води,  індикатор включення,  термометр,  низький рівень шуму

Кількість: 1 шт
	
	


П.І.Б. посада та підпис уповноваженого представника учасника
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