Форма B - Технічна пропозиція на поставку обладнання для автономного електроживлення та забезпечення зв’язку. ЛОТ №2

| Назва постачальника |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вимоги до предмету закупівлі Замовника |  | ХАРАКТЕРИСТИКИ | Відповідь учасника |  |
|  |  |  | запропонована назва, характеристика товару | умови оплати |
| 1 | Павербанк | Тип пристрою: зовнішній портативний акумулятор Ємність акумулятора: не менше 60 000 мА·год Максимальна вихідна потужність: не менше 65 Вт Тип акумуляторних елементів: літій-іонний або літій-полімерний Матеріал корпусу: міцний/ударостійкий пластик або інший еквівалентний матеріал Вихідні USB-порти: не менше 4 портів USB-A Порт USB Type-C: не менше 1 порту USB Type-C Наявність захисту від короткого замикання, перевантаження та перегрівання Кількість: 1 шт Планова кількість на проєкт: 8 шт |  |  |

П.І.Б. посада та підпис уповноваженого представника учасника

|  | Печатка підприємства (якщо є) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |